询价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 法兰式手柄蝶阀 | D71X-16C,DN150 | 8 | 个 |  |  |  |
| 2 | 对夹单瓣升降止回阀 | DH71-16C，DN150 | 4 | 个 |  |  |  |
| 3 | 可曲绕橡胶软连接 | KXT-25C，DN150 | 8 | 个 |  |  |  |
| 4 | 法兰式涡轮蝶阀 | D341X-16C,DN150 | 8 | 个 |  |  |  |
| 5 | 球阀 | Q41F-16C，DN40 | 4 | 个 |  |  |  |
| 6 | 法兰 | DN200-10 | 4 | 片 |  |  |  |
| 7 | 法兰 | DN150-16 | 16 | 片 |  |  |  |
| 8 | 法兰 | DN40-16 | 8 | 片 |  |  |  |
| 9 | 双金属温度计 | WSS-421,L=100mm，0~150℃ | 8 | 块 |  |  |  |
| 10 | 弹簧压力表 | Y-100，0~1.0MPa | 6 | 块 |  |  |  |
| 11 | 弹簧压力表 | Y-100，0~0.25MPa | 4 | 块 |  |  |  |
| 12 | 压力表配套三通旋塞阀 | 含不锈钢表弯 | 10 | 个 |  |  |  |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** |  |  |  |
| 1 | 法兰式手柄蝶阀 | D71X-16C,DN150 | 8 | 个 |  |  |  |
| 2 | 对夹单瓣升降止回阀 | DH71-16C，DN150 | 4 | 个 |  |  |  |
| 3 | 可曲绕橡胶软连接 | KXT-25C，DN150 | 8 | 个 |  |  |  |
| 4 | 法兰式涡轮蝶阀 | D341X-16C,DN200 | 6 | 个 |  |  |  |
| 5 | 法兰式涡轮蝶阀 | D341X-16C,DN150 | 2 | 个 |  |  |  |
| 6 | 球阀 | Q41F-16C，DN32 | 8 | 个 |  |  |  |
| 7 | 对夹单瓣升降止回阀 | DH71-16C，DN32 | 4 | 个 |  |  |  |
| 8 | 球阀 | Q41F-16C，DN40 | 2 | 个 |  |  |  |
| 9 | 法兰式涡轮蝶阀 | D341X-16C,DN50 | 2 | 个 |  |  |  |
| 10 | Y型过滤器（可排污） | DN200-16 | 2 | 个 |  |  |  |
| 11 | Y型过滤器 | DN50-16 | 2 | 个 |  |  |  |
| 12 | 球阀 | Q41F-16C，DN40 | 2 | 个 |  |  |  |
| 13 | 带扳手全启式安全阀 | A48Y-16C，DN50,0.4~0.6MPa，整定压力0.5MPa | 2 | 个 |  |  |  |
| 14 | 法兰 | DN200-16 | 8 | 片 |  |  |  |
| 15 | 法兰 | DN150-16 | 12 | 片 |  |  |  |
| 16 | 法兰 | DN50-16 | 8 | 片 |  |  |  |
| 17 | 法兰 | DN40-16 | 4 | 片 |  |  |  |
| 18 | 法兰 | DN32-16 | 8 | 片 |  |  |  |
| 19 | 双金属温度计 | WSS-421,L=100mm，0~150℃ | 4 | 块 |  |  |  |
| 20 | 弹簧压力表 | Y-100，0~1.0MPa | 10 | 块 |  |  |  |
| 21 | 压力表配套三通旋塞阀 | 含不锈钢表弯 | 10 | 个 |  |  |  |
| 含税运，请说明货期，请联系 15353705001 QQ:2064024688 |

以上阀门、法兰配套四氟乙烯耐热密封垫、4.8MPa级双头螺栓及螺母